附件2：

| 2017年度青浦区建设工程安全生产大检查 检查表 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查项目 | 重点内容 |  | 抽查情况 |
| 用工及教育 | 建立新进工地施工人员实名制登记制度及教育培训，做好台帐；严格按照相关要求办理用工手续。 |  |  |
| 文明措施费 | 安全文明措施经费是否落实到位，专款专用 |  |  |
| 到岗履职情况 | 建立本项目安全管理体系，项目经理、总监、专职安全员是否到岗履职，是否严格执行带班制度 |  |  |
| 安全责任制 | 安全生产许可证制度执行情况 |  |  |
|  | 安全生产责任制落实情况 |  |  |
| 自查自纠工作 | 开展安全生产大检查自查，以及整治的具体方案和落实情况，及全面的自查自纠 |  |  |
| 现场文明施工 | 现场大门、围墙、工程外立面防护和封闭 |  |  |
|  | 施工场地及道路、材料堆放，扬尘、噪音、光污染控制 |  |  |
| 脚手架搭设的规范性 | 附着式升降脚手架\悬挑脚手架\高度超过24米落地脚手架 |  |  |
|  | 采光井脚手架\电梯井脚手架以及作业操作平台及其封闭 |  |  |
| 基坑施工 | 临边防护、上下通道设置、排水措施、坑边载荷堆放等 |  |  |
| 模板支撑系统 | 抽查支撑系统与标准的对应情况和与方案的对应情况。 |  |  |
|  | 超过一定规模的支撑系统重点检查专家论证及其落实，检查验收程序。 |  |  |
| 施工临时用电及防火 | 电工的持证上岗 |  |  |
|  | “三级配电两级保护”；各级电箱内接电规范；随机电箱配备，接地与接零保护系统：三相五线制，外电防护 |  |  |
|  | 生活区及施工现场的危险品储存及相关防火设施 |  |  |
| 各类作业平台 | 悬挑式、落地式卸料平台 |  |  |
|  | 固定式、移动式操作平台 |  |  |
| 各类起重机械 | 抽查物料提升机安全保护装置、架体稳定、钢丝绳、卸料平台防护等情况 |  |  |
|  | 抽查施工升降机安全装置设置、卸料平台防护、运行验收、检测及保养记录等情况 |  |  |
|  | 抽查塔式起重机运行验收、检测及保养记录、整改落实手续，附墙装置、基础质量、架体稳定等情况 |  |  |
| 起重吊装作业 | 起重机械、设备的验收，警戒区的设置 |  |  |
|  | 指挥、司索人员（持证）、监护人员的配备 |  |  |
|  | 机械、设备的地耐力必须符合要求，否则应采取相应的铺垫加强措施 |  |  |
| 中小型建筑机械 | 木工、钢筋、电焊机、搅拌机、桩工机械等检查验收、安全装置、随机开关设置 |  |  |
| 三宝四口 | “三宝”配置与使用、“四口”及临边防护、危险作业监控 |  |  |
| 应急管理 | 应急组织体系建设、应急预案、人员物资、应急演练、评估 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 检查人员： |  |  |  |
| 可附页 |  |  |  |