## Sheet1
工程名称 |  |  |  |  | 建设单位
施工单位 |  |  |  |  | 监理单位
工程地址
检查项目 |  | 重点检查内容 |  |  | 检查结果 |  |  |  |  | 检查情况
[5 empty] | 合格 | 基本 |  | 不
[6 empty] | 合格 |  | 合格
13.1现场文明施工 |  | 13.1.1现场大门、围墙、工程外立面防护和封闭
13.1.2施工场地及道路、材料堆放
13.1.3扬尘、噪音、光污染控制
13.1.4临建设施、活动房的设置和管理
13.1.5现场防火安全（重点是易燃保温等材料的存储防护）
13.2现场设施设备：
13.2.1脚手架搭设的规范性 |  | 13.2.1.1附着式升降脚手架
13.2.1.2悬挑脚手架
13.2.1.3高度超过24米落地脚手架
13.2.1.4电梯井脚手架以及作业操作平台及其封闭
13.2.1.5采光井脚手架
13.2.2基坑施工 |  | 13.2.2.1临边防护、上下通道设置、排水措施、坑边载荷堆放等情况
13.2.3模板支撑系统 |  | 13.2.3.1抽查支撑系统与标准的对应情况和与方案的对应情况。
13.2.3.2超过一定规模的支撑系统重点检查专家论证及其落实，检查验收程序。
13.2.4施工临时用电 |  | 13.2.4.1电工的持证上岗
13.2.4.2外电防护
13.2.4.3接地与接零保护系统：三相五线制
13.2.4.4“三级配电两级保护”；各级电箱内接电规范；随机电箱配备
13.2.4.5配电线路和现场照明
13.2.5各类作业平台 |  | 13.2.5.1悬挑式、落地式卸料平台
13.2.5.2固定式、移动式操作平台
13.2.6各类起重机械 |  | 13.2.6.1抽查物料提升机安全保护装置、架体稳定、钢丝绳、卸料平台防护等情况
13.2.3.2抽查施工升降机安全装置设置、卸料平台防护、运行验收、检测及保养记录等情况
13.2.6.3抽查塔式起重机运行验收、检测及保养记录、整改落实手续，附墙装置、基础质量、架体稳定等情况
13.2.7起重吊装作业 |  | 13.2.7.1起重机械、设备的验收
13.2.7.2指挥、司索人员（持证）、监护人员的配备
13.2.7.3警戒区的设置
13.2.7.4机械、设备的地耐力必须符合要求，否则应采取相应的铺垫加强措施
13.2.8中小型建筑机械 |  | 13.2.8.1木工机械、钢筋机械、电焊机、搅拌机、桩工机械等检查验收
13.2.8.2木工机械、钢筋机械、搅拌机的安全装置、随机开关设置
13.2.9“三宝”、“四口” |  | 13.2.9.1“三宝”配置与使用、“四口”及临边防护、现场危险作业的监控和防护的情况。
12.1施工企业安全生产责任建立落实情况：
检查 | 工地建立情况 |  | 重点检查内容方式 | 检查结果 | [5 empty] | 检查情况
项目 |  |  |  | 合格 |  |  | 基本 |  | 不合格
合格
12.1.1安全生产许可证 | 有□ |  | 12.1.1.1查阅总包施工企业、专业承包、劳务施工企业的《建筑施工企业安全生产许可证》的具备及有效情况
无□
12.1.2安全生产责任制度 | 有□ |  | 12.1.2.1查阅总包施工企业、专业承包企业、劳务承包企业签订安全生产管理协议、落实各自安全生产责任情况
| 无□ |  | 12.1.2.2查阅施工企业承包合同中按规定数量配置项目负责人、专职安全生产管理人员；明确与其劳动合同关系；落实委派制度；并到岗管理情况（有经建设单位同意变更的，从其变更）
12.1.3安全文明资金保障制度 | 有□ |  | 12.1.3.1投标人（包括非招标发包工程）是否按规定填报《安全防护、文明施工措施费用表》，单列安全防护、文明施工措施费，费用表是否符合招标文件要求
| 无□ |  | 12.1.3.2现场是否留存《安全防护、文明施工措施费用表》日常使用情况和清单保持一致
12.1.4安全教育培训制度 | 有□ |  | 12.1.4.1施工作业人员接受安全培训情况。
| 无□ |  | （现场抽取3-5名作业人员姓名与培训资料相对比检查）
12.1.4.2特种作业人员按规定持证上岗情况。
（现场抽查作业人员持证情况，并记录3-5名各种类人员姓名、证号上网比对）
12.1.5安全检查及隐患排查制度 | 有□ |  | 12.1.5.1查阅各施工企业按实开展安全标准化工作的情况（月度自评记录与现场实际比对）
| 无□ |  | 12.1.5.2查阅总包施工企业、专业承包企业和工地对所属工地开展“隐患排查”安全生产自查自纠情况。（抽取企业对工地的检查记录或痕迹；工地自查记录与现场实际比对）
12.1.5.3查阅对危险性较大的分部分项工程制定专项施工方案并履行有关程序的情况（方案建立、审批、交底、验收、检查记录）
12.1.6生产安全事故报告处理制度 | 有□ |  | 12.1.6.1有事故企业对下属工地落实“四不放过”情况。（针对事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过，抽查对应记录）
无□
12.1.7安全生产应急救援制度 | 有□ |  | 12.1.7.1事故应急救援预案建立、完善情况
| 无□ |  | （抽查与危险性较大分部分项工程和防火工作相关的预案）
存在问题：

## 反面
2016年度青浦区建设工程春节后安全生产检查表 年 月 日
工程名称 |  | 建设单位
施工单位 |  | 监理单位
工程地址
检查项目 | 重点检查内容 |  |  | 检查结果
|  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不 | 检查情况 | 不合格 | 检查情况
合格
开展复工自查 | 项目经理牵头组织相关人员对本工地进行一次全面安全检查，发现问题，及时整改，消除事故隐患，现场留存检查情况记录。
用工及教育 | 建立节后新进工地施工人员实名制登记制度及复工教育培训，做好台帐；严格按照相关要求办理用工手续。
到岗履职情况 | 项目经理、总监、专职安全员是否到岗履职，是否严格执行带班制度
现场文明施工 | 现场大门、围墙、工程外立面防护和封闭
施工场地及道路、材料堆放
扬尘、噪音、光污染控制
临建设施、活动房的设置和管理
现场安全防火 | 易燃易爆物品及保温材料储藏，宿舍用电防火、施工临时用电及焊接防火
脚手架搭设的规范性 | 附着式升降脚手架\悬挑脚手架\高度超过24米落地脚手架
采光井脚手架\电梯井脚手架以及作业操作平台及其封闭
基坑施工 | 临边防护、上下通道设置、排水措施、坑边载荷堆放等情况
模板支撑系统 | 抽查支撑系统与标准的对应情况和与方案的对应情况。
超过一定规模的支撑系统重点检查专家论证及其落实，检查验收程序。
施工临时用电 | 电工的持证上岗
外电防护
接地与接零保护系统：三相五线制
“三级配电两级保护”；各级电箱内接电规范；随机电箱配备
配电线路和现场照明
各类作业平台 | 悬挑式、落地式卸料平台
固定式、移动式操作平台
各类起重机械 | 抽查物料提升机安全保护装置、架体稳定、钢丝绳、卸料平台防护等情况
抽查施工升降机安全装置设置、卸料平台防护、运行验收、检测及保养记录等情况
抽查塔式起重机运行验收、检测及保养记录、整改落实手续，附墙装置、基础质量、架体稳定等情况
起重吊装作业 | 起重机械、设备的验收
指挥、司索人员（持证）、监护人员的配备
警戒区的设置
机械、设备的地耐力必须符合要求，否则应采取相应的铺垫加强措施
中小型建筑机械 | 木工机械、钢筋机械、电焊机、搅拌机、桩工机械等检查验收
木工机械、钢筋机械、搅拌机的安全装置、随机开关设置
“三宝”、“四口” | “三宝”配置与使用、“四口”及临边防护、现场危险作业的监控和防护的情况。
自查单位：（盖章） |  |  | 填表人：
检查单位： | 青浦区建设工程安全质量监督站 |  | 检查人员：

## 正面
2014年度青浦区建设工程打非治违专项检查表
年 月 日
工程名称 |  | 建设单位
施工单位 |  | 监理单位
工程地址
检查项目 | 重点检查内容方式 |  | 检查结果 |  |  | 检查情况
|  |  | 合格 | 基本 | 不合格
合格
到岗履职情况 | 项目经理、总监、专职安全员是否到岗履职，是否严格执行带班制度